## Datei-Info
Erhebungsbogen für den ESC-Mustervertrag von Luxemburg
Urheber: Berliner Energieagentur (BEA)
Stand: 23.01.2026
Nutzungshinweise Diese Excel-Datei dient der strukturierten Datenerfassung der Liegenschaften / Gebäude. Liegenschaften / Gebäude können fortlaufend erfasst werden. Dazu muss die eindeutige Liegenschafts- bzw. Gebäudekennung mitgeführt werden. Es wird empfohlen, vorhandene zusätzliche Informationen zu den Themen der verschiedenen Registerbätter, die die bauliche, nutzungs-bezogene oder technische Situation der Liegenschaft oder des Gebäudes komprimiert oder auch detaillierter beschreiben, zu ergänzen. In diesem Fall sollen diese in dem jeweiligen Registerblatt aufgeführt sein. Nutzungsrechte Das vorliegende Musterdokument muss individualisiert und an das jeweilige ESC-Projekt angepasst werden. Bitte benennen Sie bei der Nutzung die BEA wie folgt als Urheber: „Erstellt auf Grundlage einer Mustervorlage der Berliner Energieagentur (BEA).“ Haftungsausschluss Das vorliegende Musterdokument wurde mit großer Sorgfalt entwickelt. Die BEA übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Inhalte. Hinweise und Korrekturvorschläge können an office@berliner-e-agentur.de gesendet werden. Die BEA übernimmt außerdem keinerlei Haftung für Schäden oder Konsequenzen, die durch die Benutzung dieses Musterdokumentes entstehen, sofern der BEA nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Aus der Nutzung des Musterdokumentes kann die Anwenderin oder der Anwender keine Rechte gegenüber der BEA ableiten, insbesondere sind hieraus abgeleitete Haftungsansprüche ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss betrifft insbesondere auch die Erreichung von Energie- bzw. Kosteneinsparungen.

## Read me
Die nachfolgend eingefügten Daten sind Grundlage des vom Bieter zu erstellenden Angebots eines Energiespar-Garantievertrags und werden im Falle der Auftragserteilung Vertragsbestandteil.
Der Auftraggeber hat die in dieser Datei vorliegenden Angaben nach bestem Wissen ausgefüllt. Diese Angaben sind durch den Bieter zu prüfen und bei Bedarf zu ergänzen. Es obliegt insoweit und auch im übrigen ausschließlich dem Bieter, zum Zwecke der Erstellung seines Angebots notwendigen Informationen zu beschaffen.
Sind einzelne technische Einrichtungen in den Gebäuden oder Liegenschaften nicht vorhanden, ist dies durch den AG mit „nicht vorhanden“ zu vermerken. Liegen zu einzelnen technischen Einrichtungen keine Daten vor, ist dies mit „x“ zu vermerken. Vom AG nicht ausgefüllte Positionen sollen dem Bieter als "Checkliste" Hilfestellung geben und bei Relevanz nach Möglichkeit vom Bieter ergänzt werden. Vom Bieter nicht erhobene Informationen bleiben im Rahmen des Energiespar-Garantievertrags unberücksichtigt, soweit es dort auf den IST-Zustand des Gebäudes ankommt.
Hält der Auftraggeber weitere Angaben für die vollständige Dokumentation des energiekostenrelevanten Ist-Zustands des Vertragsobjekts für erforderlich, so hat der Auftraggeber die Erhebungsbögen entsprechend zu ergänzen.
Trägt der Bieter mehr als 3 x „0“ je Liegenschaft/Gebäude auf den Registerblättern mit für das jeweilige Projekt relevanten Technischen Anlagen (z.B. Wärmeerzeugung, Heizkreise, Lüftung) ein, als Ausdruck, dass er die Angaben vor Ort nicht prüfen konnte, wird das Angebot ausgeschlossen – es sei denn, der Bieter weist nach, dass der AG ihm die Überprüfung nicht ermöglicht hat. | projektspezifisch zu entscheiden
Hält der Auftragnehmer weitere Angaben für die vollständige Dokumentation des energiekostenrelevanten Ist-Zustands des Vertragsobjekts für erforderlich, so ist die Ergänzung der Erhebungsbögen einvernehmlich mit dem Auftraggeber abzustimmen und entsprechend zu ergänzen.
Eine eingebundene Beraterin oder ein eingebundener Berater kann hier den Auftraggeber unterstützen und entscheiden, welche Daten unbedingt hinterlegt werden müssen und welche nicht.
Auskünfte erteilt der unter Gebäudeübersicht zum konkreten Gebäude bezeichnete Ansprechpartner entweder unmittelbar selbst oder über Bekanntgabe der für die benötigte Information zuständigen Stelle. Ansonsten kann sich der Bieter jederzeit an die in den Ausschreibungsunterlagen bezeichnete Vergabestelle wenden.

## Gebäudeübersicht
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Gebäudeübersicht |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Straße und Hausnummer | Ort | Ansprechpartner | Kontaktdaten Ansprechpartener | Baujahr | Geschosszahl | Brutto-/ Netto-Grundfläche m² | Schnitte / Ansichten vorhanden? ja/nein | Aktuelle Nutzungsart (z.B. Schule) | Anzahl der Nutzer | Nutzung seit
0 | Übergreifend
1 | Liegenschaft / Gebäude 1
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld

## Gebäude sonstiges
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Gebäude sonstiges |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen (bitte Jahr und Maßnahme angeben) | Geplante Sanierungsmaßnahmen (bitte Jahr und Maßnahme angeben) | Geplante Nutzungsänderungen (bitte Jahr und Art angeben) | Gibt es Sondernutzungen/-belegungen? (bitte Art und Häufigkeit angeben) | Bestehen konkrete Absichten, das Gebäude an private Dritte zu verkaufen? (bitte Jahr angeben) | Existiert ein Energieberatungs- oder -servicevertrag? (bitte beauftragte Leistungen angeben) | Betriebstechnisches Personal (bitte Anzahl, Qualifikation und Zuständigkeit eintragen) | Liegt ein Energiekonzept / Energieaudit / Energiepass oder ähnliches vor? (bitte angeben und als zusätzliche Information zur Verfügung stellen) | Lageplan vorhanden? ja/nein | Raumbuch vorhanden? ja/nein | Grundrisse vorhanden? ja/nein | Existiert eine Lastspitzenoptimierung? ja/nein
0 | Übergreifend
1 | Liegenschaft / Gebäude 1
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld

## Bauphysik
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Bauphysik |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Bauart Gebäude (Wandstärke(n) im Mittel) | Denkmal- schutz | offensichtliche bauliche Mängel | Wärmedämmung | [5 empty] | Sonnenschutz
[5 empty] | - Außenwand (AW) | - Oberste Geschoßdecke (oGD) | - Dach (DA) | - Kellerdecke (KD) | - Innen (I) | - Fenster (FE) | Allgemein | Regelung | Bemerkung
|  | leicht (<16 cm) / mittel (>24 cm) / schwer (>30 cm) | ja/nein |  | Angabe ja/nein und Zeitpunkt; ggf. Art der Dämmung bzw. Dämmstärke | Angabe ja/nein und Zeitpunkt; ggf. Art der Dämmung bzw. Dämmstärke | Angabe ja/nein und Zeitpunkt; ggf. Art der Dämmung bzw. Dämmstärke | Angabe ja/nein und Zeitpunkt; ggf. Art der Dämmung bzw. Dämmstärke | Angabe ja/nein und Zeitpunkt; ggf. Art der Dämmung bzw. Dämmstärke | Angabe Baualter, ggf. U-Wert | Art der Ausführung: H Hand / M Motor / F Folie / B baulich / A Außen / I Innen | Hand (H) / Schaltuhr (S) - bitte mit Zeiten / Tageslichtabhängig (T) / Anbindung GLT (G)
1 | Liegenschaft / Gebäude 1 | "leicht"
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on M8: ggf. nach Himmelsrichtungen trennen

## Nutzung_IST
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Nutzung_IST |  |  |  |  | wenn für ganze Gebäude zutreffend, Ansonsten s. Heizkreise
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Gebäudebereich / Sondernutzungen/ technische Anlagen | SOLL-Werte Winter |  | Regeltoleranzen klimatierter Bereiche Winter |  | Absenk- zeit(en) Mo-Do | Absenk- zeit(en) Fr | Absenk- zeit(en) Sa | Absenk- zeit(en) So | Absenk- temperatur | SOLL-Werte Sommer |  | Regeltoleranzen klimatierter Bereiche Sommer |  | Zeiten zulässige Temperatur-erhöhung | Luftwechselrate | Luftdruck Überdruck | Luftdruck Unterdruck | zul. CO2-Konzentration | zulässiger Schallpegel | Bemerkung
|  |  | T [°C] | r.F. [%] | ΔT [K] | Δ r.F. [%] | [xy.00 - xy.00] | [xy.00 - xy.00] | [xy.00 - xy.00] | [xy.00 - xy.00] | ΔT [°C] | T [°C] | r.F. [%] | ΔT [K] | Δ r.F. [%] | Werktag / Sonn-/Feiertag [xy.00 - xy.00] | 1/h | Pa | Pa | ppm | dB A
1 | Liegenschaft / Gebäude 1 | Übergreifend
2 |  | Zone 1
3 |  | Raum 1
4 |  | …
5 | Liegenschaft / Gebäude 2
6 | Liegenschaft / Gebäude 3
7 | Liegenschaft / Gebäude 4
Bitte tragen Sie hier die Nutzungs- bzw. die Betriebszeiten (bei Anlagen) ein
Pos. | Name/Gebäudeart | Gebäudebereich / Sondernutzungen/ technische Anlagen | Montag |  | Dienstag |  | Mittwoch |  | Donnerstag |  | Freitag |  | Samstag |  | Sonntag |  | Wochen- summe [Stunde/ Woche] | Anzahl Betriebs- wochen/ Jahr | Wochen-end- summe [Stunde/ Woche] | Anzahl Betriebs- wochen/a | Jahres- stunden [Stunden/ Jahr]
|  |  | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis
1 | Liegenschaft / Gebäude 1 | Übergreifend | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Zone 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Raum 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | … | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | Liegenschaft / Gebäude 2 | 0 | [11 empty] | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  |  | 0
6 | Liegenschaft / Gebäude 3 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | Liegenschaft / Gebäude 4 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
[19 empty] | Gesamtsumme |  | 0
Abkürzungen
|  | r.F. | relative Raumfeuchte
|  | Pa | Pascal
|  | ppm | parts per million
|  | Eingabefeld Auftraggeber | [6 empty] | 0
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on C6: Grundsätzliche Vorgaben sowie - Sondernutzungen - Räume mit besonderen Raumluftkonditionen - abweichende Anforderungen an die technischen Anlagen zeitliche Vorgaben hinsichtlich der Regeltoleranzen sind zusätzlich anzugeben
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Absenkung=Verringerung der SOLL-Raumtemperaturen
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Absenkung=Verringerung der SOLL-Raumtemperaturen
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Absenkung=Verringerung der SOLL-Raumtemperaturen
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Absenkung=Verringerung der SOLL-Raumtemperaturen
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Absenkung=Verringerung der SOLL-Raumtemperaturen
Note on D7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Raum-Temperatur
Note on E7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Relative Raumfeuchte
Note on F7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zulässige Abweichung zum Soll-Wert
Note on G7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zulässige Abweichung zum Soll-Wert
Note on L7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Absenkung gegenüber Soll-Wert
Note on C18: Grundsätzliche Vorgaben sowie - Sondernutzungen - Räume mit besonderen Raumluftkonditionen - abweichende Anforderungen an die technischen Anlagen zeitliche Vorgaben hinsichtlich der Regeltoleranzen sind zusätzlich anzugeben
Note on D18: bitte Uhrzeiten eintragen

## Zählerstruktur
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Zählerstruktur
(Stand: xx.yy.zzzz) |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen!
Lfd. Nr | Name/Gebäudeart | Stromart / Heizenergieträger (Fernwärme, Nahwärme, Erdgas, Heizöl, etc.) | Zähler-Typ HZ / UZ (Haupt- / Unterzähler) | - Standort (Gebäude-/ Raumnr.) | wird versorgt von / versorgt Gebäude xy mit | Zähler-Nummer | Zählerfaktor | Zählerliste vorhanden? - wenn ja, bitte Datum des Stands eintragen) Bitte als Anlage beilegen | Grafisches Zählerkonzept vorhanden? - wenn ja, bitte Datum des Stands eintragen) Bitte als Anlage beilegen
1 | Gebäude 1
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld

## Beleuchtung_IST
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Beleuchtung_IST |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Gebäudebereich / Sondernutzungen/ technische Anlagen | Beleuchtungsanlage(n) Typ | Baujahr | Anzahl Leuchten | Anzahl Lampe / Leuchte | Typ Lampe | Vorschalt-gerät | Lichtstärke | Lichtfarbe | Farbwiedergabe Ra | Reflektoren -keine -weiß -Spiegel | Abdeckung - keine -opal -Prisma | Reflexionsgrad | Gesamt-Anschlussleistung [W] | Betriebszeit (Volllast) jährlich | Regelung manuell / auto | Zeitschaltung | Dimmung | Handschaltung | Bewegungsschaltung | Helligkeits-sensor | Beschreibung Regel-größe | Bemerkung
[8 empty] | KKG/VVG/ EVG/ohne | Lux | K
1 | Liegenschaft / Gebäude 1
2 |  | Raum 1
3 |  | Zone 1
4 |  | …
5 | Liegenschaft / Gebäude 2
6 | Liegenschaft / Gebäude 3
7 | Liegenschaft / Gebäude 4
bei Abweichung von allgemeinen Vorgaben Nutzungszeiten bitte im Tabellenblatt Nutzung_IST eintragen !
Abkürzungen
| KKG | Konventionelles Vorschaltgerät
| VVG | Verlustarmes Vorschaltgerät
| VVG | Elektronisches Vorschaltgerät
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on C6: Grundsätzliche Vorgaben sowie - Sondernutzungen - Räume mit besonderen Raumluftkonditionen - abweichende Anforderungen an die technischen Anlagen zeitliche Vorgaben hinsichtlich der Regeltoleranzen sind zusätzlich anzugeben
Note on K7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: KKV = Konventionelles (magnetisches) Vorschaltgerät / VVG = Verlustarmes Vorschaltgerät / EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

## Gebäudeautomation
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Gebäudeautomation |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Art Leit-/ Inselzentrale/ Slave/ | Standort (Raum) | angebundene Gebäude(teile) | Hersteller/Fabrikat | Baujahr | Informations- schwerpunkte Unterstationen z.B. Heizung / RLT | Anzahl Datenpunkte pro Unterstation | Erforderliche Reaktionszeit bei Störungen | Bemerkung
1 | Liegenschaft / Gebäude 1
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on D6: Falls Zentrale in einem weiteren Gebäude bitte vermerken

## Wärmeerzeugung
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Wärmeerzeugung |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen
(Stand: xx.yy.zzzz)
0 | Name/Gebäudeart | Heizenergieträger (Fernwärme (direkt / indirekt), Erdgas, Heizöl, Strom, etc.) | Eigentümer Wärmeerzeuger / Übergabestation | Heizungstyp Temperatur in (°C] / Druckstufe [bar] - Warmwasser - Heißwasser - NiederdruckDampf - HochdruckDampf | Wärmeerzeuger-bezeichnung / Nr. (z.B. WE 1) | Nennleistung [kW] | Auslegungs-temperatur (Kessel-/Primärkreis) Vorlauf / Rücklauf [°C] | erforderliche Reaktionszeit bei Störungen [Stunde] | Schalt-/ Funktionsschemen … liegen bei? Ja / nein; vorhanden / nicht vorhanden | Revisionspläne … liegen bei? Ja / nein; vorhanden / nicht vorhanden | Gibt es Wartungslisten? | Bemerkung
1 | Liegenschaft / Gebäude 1 |  |  |  | WE 1
2 |  | Zone 1 |  |  | WE 2 | [8 empty] | PWW | Pumpen-Warmwasserheizung (< 120°C)
3 |  | … |  |  | WE 3 | [8 empty] | PHW | Pumpen-Heißwasserheizung (> 120°C)
4 | Liegenschaft / Gebäude 2 | [12 empty] | ND | Niederdruck-Dampfheizung (< 0,5 bar)
5 | Liegenschaft / Gebäude 3 | [12 empty] | HD | Hochdruck-Dampfheizung (> 0,5 bar)
6 | Liegenschaft / Gebäude 4
Angaben zu Wärmeerzeuger
| Wärmeerzeuger (WE) / Übergabe |  |  |  |  | WE-Betrieb | Stufen |  |  |  | Zustandsprüfung | Regelung | Bermerkung
WE_x | - Spezialkessel / - Wechselbrandkessel - Konstanttemperaturkessel - Niedertemperaturkessel - Brennwertkessel - Wärmepumpe - Fernwärme-Hausanschlussstation (direkt / indirekt / Eigentum des EVU) - Fernwärme-Unterstation (direkt / indirekt) - KWK-Anlage, etc | Leistung [kW] | JAZ (Jahresarbeitszahl ) (bei Wärmepumpen) | Hersteller / Fabrikat/ | Baujahr | bei Mehr-WE-Anlage - EB (Einzelbetrieb) - PB (Parallelbetrieb) - WEF (Folgeschaltung) - GL (Grundlast) - SL (Spitzenlast) | - einstufig - 2stufig - modulierend | Leistung [kW} | Hersteller / Fabrikat/ | Baujahr | z.B.: - Schornsteinfegerprotokoll - Wartungsprotokoll | Regelungstechnik - Analog - Digital - Anbindung GLT
WE 1
WE 2
WE 3
Abkürzungen
| VL | Vorlauf
| RL | Rücklauf
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on M6: Bitte hier genau recherchieren und auch zufällig erhaltene Informationen bewerten - ggf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage allgemein Sind folgende Punkte bekannt (Liste nicht abschließend)? - gibt es hydraulische Probleme die praktisch zu einer Aufhebung der Nachtabsenkung geführt haben - wie sind die Reglereinstellungen zu bewerten (Zeit, Absenktemp, Heizkurve etc.) Bei Wärmeerzeugern: - neuwertig, alt aber gut, hoher Abgasverlust etc. - Kesselfolge funktioniert - Kesselschieber verhindern Durchströmung Bei Verteilungen: - allgemeiner Zustand: alles abgängig, teilweise saniert, überwiegend geregelte Pumpen etc. - Zustand der Isolierung - Funktion Gängigkeit

## Heizkreise
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Heizkreise |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen
(Stand: xx.yy.zzzz) |  | kursive Eintragungen sind Beispiele
Angaben zu Heizkreisen
Pos. | Name/Gebäudeart | Heizkreis | innerhalb Heizzeit Auslegungs -System-temperaturen VL / RL | außerhalb Heizzeit Auslegungs -System-temperaturen VL / RL | Absenk- temperatur | Absenk- zeit(en) Mo-Do | Absenk- zeit(en) Fr | Absenk- zeit(en) Sa | Absenk- zeit(en) So | Pumpe Fabrikat / Typ | Pumpe Regelung Anzahl Stufen / stufenlos | Pumpe Leistungsaufnahme Pel | Pumpe eingestellte Stufe / % / Frequenz (Hertz) | Bemerkung | Bemerkung
|  |  | [°C] | [°C] | ΔT [°C] | [xy.00 - xy.00] | [xy.00 - xy.00] | [xy.00 - xy.00] | [xy.00 - xy.00] |  |  | [W]
1 | Liegenschaft / Gebäude 1 | Nord
2 |  | Süd
3 |  | RLT-Anlagen
4 |  | TWW
5 | Liegenschaft / Gebäude 2 | …
6 | Liegenschaft / Gebäude 3
7 | Liegenschaft / Gebäude 4
bei Abweichung von allgemeinen Vorgaben Nutzungszeiten bitte im Tabellenblatt Nutzung_IST eintragen
Angaben zur Verteilung / Übergabe
0 | Name/Gebäudeart | Zustand Verteilung Verlegung / Dämmung | Strangventile vorhanden? Ja / nein | hydraulischer Abgleich Abgleich strangweise erfolgt? Ja / nein | Übergabe Wärme Röhren-Hk / Platten-Hk/ Fb-Heizung / … | Ausstattung in % | Thermostat-ventile vorhanden? Ja / nein / Besonderheiten | Ausstattung in % | hydraulischer Abgleich Abgleich an Heizkörper-Ventilen erfolgt? Ja / nein | Einzeltemperatur-regelung ja / nein? | Strangschemen … liegen bei? Ja / nein; vorhanden / nicht vorhanden | Revisionspläne … liegen bei? Ja / nein; vorhanden / nicht vorhanden | Bemerkung
1 | Liegenschaft / Gebäude 1 | Heizkreis XY |  |  | Guß-Hk
2 |  |  |  |  | Röhren-Hk
3 |  |  |  |  | Platten-Hk
4
5 | Liegenschaft / Gebäude 2
6 | Liegenschaft / Gebäude 3
Abkürzungen
| VL | Vorlauf
| RL | Rücklauf
| HK | Heizkörper
| Fb-Heizung | Fußbodenheizung
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on C6: Grundsätzliche Vorgaben sowie - Sondernutzungen - Räume mit besonderen Raumluftkonditionen - abweichende Anforderungen an die technischen Anlagen zeitliche Vorgaben hinsichtlich der Regeltoleranzen sind zusätzlich anzugeben
Note on D6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: VL / RL: Vorlauf / Rücklauf
Note on E6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: VL / RL: Vorlauf / Rücklauf
Note on F20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hk = Heizkörper; Fb-Heizung = Fußbodenheizung
Note on K20: Bitte hier genau recherchieren und auch zufällig erhaltene Informationen bewerten - ggf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage allgemein Sind folgende Punkte bekannt (Liste nicht abschließend)? - gibt es hydraulische Probleme die praktisch zu einer Aufhebung der Nachtabsenkung geführt haben - wie sind die Reglereinstellungen zu bewerten (Zeit, Absenktemp, Heizkurve etc.) Bei Wärmeerzeugern: - neuwertig, alt aber gut, hoher Abgasverlust etc. - Kesselfolge funktioniert - Kesselschieber verhindern Durchströmung Bei Verteilungen: - allgemeiner Zustand: alles abgängig, teilweise saniert, überwiegend geregelte Pumpen etc. - Zustand der Isolierung - Funktion Gängigkeit
Note on N20: Bitte hier genau recherchieren und auch zufällig erhaltene Informationen bewerten - ggf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage allgemein Sind folgende Punkte bekannt (Liste nicht abschließend)? - gibt es hydraulische Probleme die praktisch zu einer Aufhebung der Nachtabsenkung geführt haben - wie sind die Reglereinstellungen zu bewerten (Zeit, Absenktemp, Heizkurve etc.) Bei Wärmeerzeugern: - neuwertig, alt aber gut, hoher Abgasverlust etc. - Kesselfolge funktioniert - Kesselschieber verhindern Durchströmung Bei Verteilungen: - allgemeiner Zustand: alles abgängig, teilweise saniert, überwiegend geregelte Pumpen etc. - Zustand der Isolierung - Funktion Gängigkeit

## Kälte
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Kältetechnik
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Standort Kälteanlage Raumnummer / Bezeichnung | Zentral / dezentral Versorgter Bereich | Hersteller/ Fabrikat/ Baujahr | Bauart (z.B. Kompression, Absorption) | Kältemittel | Kälteleistung [kW] | elektrische Anschluß-leistung [kW] | Leistung Kühlkreispumpe [kW] | Kondensator-kühlung (Art der Rückkühlung) Freie Kühlung möglich? | Leistung der Rückkühlung [kW] | Wärme-Rück-Gewinnung (WRG) (ja / nein) wenn ja: Bauart (z.B. Rotation, Kreuzstrom, Kreislaufverbund o.ä.) | Temperaturen Kältekreis VL/RL [°C] | Regelung (analog/ digital/ über GebäudeLeitTechnik (GLT) | Bemerkung / Einsparpotential/ erforderliche Reaktionszeit bei Störungen | Funktionsschemen, Anlagenbilder, … liegen bei? Ja / nein - wenn ja, bitte beschreiben und ggf. Anhänge angeben | Bei welcher Außentemperatur wird gekühlt? [°C] | Wird die Abwärme der Kühlung genutzt? | Zustand der Kälteverteilung | Bemerkungen
0 | Übergreifend
1 | Liegenschaft / Gebäude 1
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
Abkürzungen
| VL | Vorlauf
| RL | Rücklauf
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on C5: bitte eindeutige Bezeichnung wählen
Note on N5: ggf. pro Kältekreis einzeln anführen
Note on P5: Bitte hier genau recherchieren und auch zufällig erhaltene Informationen bewerten - gegf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage -etc

## Lüftung ¦ RLT
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Lüftung / RLT (Raumlufttechnik) |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Standort Raum-nummer | Lüftungsanlage / versorgter Bereich | Hersteller/ Fabrikat/ | Baujahr | Grundfunktionen - Entlüften (EL) / - Belüften (BL) / - Umluft (U) | Thermodynamische Funktionen - Heizen (H) / - Kühlen (K) / - Entfeuchten (E) / - Befeuchten (B) / | Leistung - Heizregister - Befeuchter - Kühlregister | Wärme-Rück-Gewinnung (WRG) (ja / nein) wenn ja: Bauart (z.B. Rotation, Kreuzstrom, Kreislaufverbund o.ä.) | Luftmenge Zuluft (Grundlast / Spitzenlast / oder Durchnitt) [m³/h] | Anteil Außenluft [%] | Luftmenge Abluft (Grundlast / Spitzenlast / oder Durchnitt) [m³/h] | Stromleistungsaufnahme Antrieb Zuluft (Grundlast / Spitzenlast / oder Durchnitt) [kW] | Stromleistungsaufnahme Antrieb Abluft (Grundlast / Spitzenlast / oder Durchnitt) [kW] | Antrieb- übersetzung Keilriemen / Direktantrieb | Regelung (analog/ digital/ über Gebäudeleittechnik (GLT) | Frequenz-umformer (FU) (ja/nein) | Zustand der Luftverteilung | Anzahl Entrauchungsanlagen | Anzahl WC-Abluftanlagen | Regelgröße | Betriebszeit | bereits optimiert? | Bemerkung / Einsparpotential/ erforderliche Reaktionszeit bei Störungen | Funktionsschemen, Anlagenbilder, … liegen bei? Ja / nein - wenn ja, bitte beschreiben und ggf. Anhänge angeben | Bemerkungen
1 | Liegenschaft / Gebäude 1 |  | Zuluftanlage x
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
bei Abweichung von allgemeinen Vorgaben Nutzungszeiten bitte im Tabellenblatt Nutzung_IST eintragen !
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on C5: bitte eindeutige Bezeichnung wählen
Note on D5: bitte eindeutige Bezeichnung wählen
Note on Y5: Bekannte Informationen bewerten - gegf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage -etc

## Elektro
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Elektro (sonstige)
(Stand: xx.yy.zzzz) |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen!
Großverbraucher
Pos. | Name/Gebäudeart | Relevante Verbraucher (außer HLK-Anlagen und Beleuchtung) | Anschlussleistung [kW] | Nutzungsdauer [h/d] | Nutzungstage [d/a] | Schaltung (z.B. Handschaltung, Zeitschaltung, etc.) | Bemerkung: Sonstiger Energiebedarf (z.B. Kälte) Zustand der Verkabelung | Sonstige elektrische Anlagen zur Kostenreduzierung wie z.B. Spannungsreduzierung, Kompensationsanlage vorhanden?
0 | Übergreifend
1 | Liegenschaft / Gebäude 1
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on C8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: HLK: Heizung / Lüftung / Klima

## PV
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Photovoltaik (PV) - Anlage |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | PV - Anlage vorhanden? (ja/nein) | Leistung [kWp] | Ertrag [kWh/a] | Eigennutzung [kWh/a] | Einspeisung [kWh/a] | Potenzial-studie vorhanden? (Anhang) | Dachfläche [m²] | Art des Daches / Dachhaut (z.B. Flachdach / Dachpappe) | Nutzbare Dachfläche [m²] | Dachaufsicht vorhanden? (ja/nein) | Zustand Dach / Letzte Dachsanierung | Zustand HA / HV Elektro | Leistung HA - Elektro | Anschlusspunkt verfügbar? | Fotos? (Anhang)
|  |  |  | Referenzjahr | Referenzjahr | Referenzjahr
0 | Übergreifend
1 | Liegenschaft / Gebäude 1
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld

## Notstrom
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Notstrom
| (Stand: xx.yy.zzzz) |  | Bei Bedarf weitere Zeilen bitte einfügen!
Pos. | Name/Gebäudeart | Fabrikat | Typ | Anzahl | Baujahr | Brennstoff | el. Leistung [kWel] | Nenn-Drehzahl
0 | Übergreifend
1 | Liegenschaft / Gebäude 1
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld

## Trinkwarmwasser
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Trinkwarmwasser
(Stand: xx.yy.zzzz)
Lfd. Nr | Name/Gebäudeart | Information Warmwasserzähler - Zähler-Nummer - Typ (Haupt-/Unterzähler) - Standort (Raumnr) - Zählerfaktor bei Mitversorgung: von welchem Gebäude aus? | Art WW-Versorgung? Zentrale Trinkwassererwärmung dezentrale Trinkwassererwärmung | bei dezentraler Trinkwasserwärmung: - Anzahl Wassererwärmer (geschätzt) - Wassererwärmung vorrangig + elektr. Durchlauferhitzer + elektr. Untertischspeicher + gasbefeuerter Durchlauferhitzer - Anzahl Einzelgeräte > 2 kW | bei zentraler Trinkwassererwämung: - Ist die Warmwasserversorgung als Heizkreis angeschlossen? Ja / nein | bei zentraler Trinkwassererwämung: - Speichergröße [Liter] | bei zentraler Trinkwassererwämung: - Anschlussleistung [kW] | bei zentraler Trinkwassererwämung: - Aufstellort | bei zentraler Trinkwassererwämung: - versorgter Bereich | Bemerkung/Einsparpotential/ erforderliche Reaktionszeit bei Störungen | Funktionsschemen, Anlagenbilder, … liegen bei? Ja / nein | Tägliche Laufzeit Zirkulationspumpe Von - bis | Schaltung Zirkulationspumpe - 24-Uhr - Wochenuhr - manuell | Leistung Zirkulationspumpe [W] | Signifikante Warmwasserverbraucher | Besonderheiten
0 | Übergreifend
1 | Liegenschaft / Gebäude 1
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on K5: Bitte hier genau recherchieren und auch zufällig erhaltene Informationen bewerten - gegf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage -etc

## Wasser¦Abwasser
Energiespar-Contracting ¦ ESGV, Anlage 2
Erhebungsbogen
Wasser / Abwasser
(Stand: xx.yy.zzzz)
Lfd. Nr | Name/Gebäudeart | Information Kaltwasserzähler - Zähler-Nummer - Typ (Haupt-/Unterzähler) - Standort (Raumnr) - Zählerfaktor bei Mitversorgung: von welchem Gebäude aus? | Besonderheiten
0 | Übergreifend
1 | Liegenschaft / Gebäude 1
2 | Liegenschaft / Gebäude 2
3 | Liegenschaft / Gebäude 3
4 | Liegenschaft / Gebäude 4
| Sanitäranlagen |  |  | Besonderheiten
|  | Anzahl | Sind Volumenstromregeler an den Zapfstellen vorhanden?
Waschbecken [Stck] nur KW
Waschbecken [Stck] KW / TWW
Duschen [Stck]
Toiletten [Stck]
Urinale [Stck]
Urinale wasserlos [Stck]
Wasseraufbereitung ja/nein und wenn ja, welche?
Sonstige Wasserverbraucher
Abkürzungen
| KW | Trinwasser Kalt
| TWW | Trinwasser Warm
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld